
附件1：

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我XXX系XXX公司的法定代表人，现授权XXX为我单位委托代理人，以本单位的名义参加XXX工程建设项目XXX的竞争性谈判活动。委托代理人在竞争性谈判活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我单位均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人签字：                 联系电话：           
委托代理人签字：                 手    机：             
单位电话：                       传    真：             
   竞争性谈判申请人：（全称并加盖企业法人公章）
日期：   年  月  日

附件2：

承诺书
绵阳富城建筑工程有限公司：
我公司承诺：完全响应招标各项要求。
2、我公司承诺：对中标内容不会进行转包。
3、我公司承诺：按时发放，不拖欠施工人员及民工工资。

                              (盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

      年    月    日
	工程清单

	工程名称： 绵阳卷烟厂纸箱车间10KV配电项目

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量 
单位
	工程量
	单价
	招标控制价

	1
	高压成套计量柜
	1.名称：高压成套计量柜  
2.型号：详设计 
3.规格：详设计 
4.柜内电气元件要求：详设计图纸 
5.安装方式：详图 
6.箱体支架(基础)制作安装另计 
7.其他：开孔、配线、盘柜防火、防火封堵、堵洞、按钮、压焊接线端子、箱体接地 
8.综合单价应包含完成该项目的所有元器件（除电气火灾监控模块、消防电源监控模块） 
9.含柜体及母线铜排（含柜顶、柜内）安装，除清单调试项目以外的可调零部件调试，盘柜配线及控制电缆、互联安装 
10.含柜体安装及其内部全套电气电气仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接 
11.其它：符合设计、施工验收规范及甲方使用要求
	台
	1
	20927.401
	20927.401

	2
	高压成套出线柜
	1.名称：高压成套出线柜  
2.型号：详设计 
3.规格：详设计 
4.柜内电气元件要求：详设计图纸 
5.安装方式：详图 
6.箱体支架(基础)制作安装另计 
7.其他：开孔、配线、盘柜防火、防火封堵、堵洞、按钮、压焊接线端子、箱体接地 
8.综合单价应包含完成该项目的所有元器件（除电气火灾监控模块、消防电源监控模块） 
9.含柜体及母线铜排（含柜顶、柜内）安装，除清单调试项目以外的可调零部件调试，盘柜配线及控制电缆、互联安装 
10.含柜体安装及其内部全套电气电气仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接 
11.其它：符合设计、施工验收规范及甲方使用要求
	台
	1
	44587.895
	44587.895

	3
	高压进线柜 AH01
	1.名称：高压进线柜 AH01  
2.型号：HXGN15-12-15  
3.规格：（宽*深*高）800*1000*2200  
4.柜内电气元件要求：详设计图纸 
5.安装方式：详图 
6.箱体支架(基础)制作安装另计 
7.其他：开孔、配线、盘柜防火、防火封堵、堵洞、按钮、压焊接线端子、箱体接地 
8.综合单价应包含完成该项目的所有元器件（除电气火灾监控模块、消防电源监控模块） 
9.含柜体及母线铜排（含柜顶、柜内）安装，除清单调试项目以外的可调零部件调试，盘柜配线及控制电缆、互联安装 
10.含柜体安装及其内部全套电气电气仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接 
11.其它：符合设计、施工验收规范及甲方使用要求
	台
	1
	49067.205
	49067.205

	4
	高压出线柜 AH02
	1.名称：高压进线柜 AH02  
2.型号：HXGN15-12-18 
3.规格：（宽*深*高）1000*1000*2200 
4.柜内电气元件要求：详设计图纸 
5.安装方式：详图 
6.箱体支架(基础)制作安装另计 
7.其他：开孔、配线、盘柜防火、防火封堵、堵洞、按钮、压焊接线端子、箱体接地 
8.综合单价应包含完成该项目的所有元器件（除电气火灾监控模块、消防电源监控模块） 
9.含柜体及母线铜排（含柜顶、柜内）安装，除清单调试项目以外的可调零部件调试，盘柜配线及控制电缆、互联安装 
10.含柜体安装及其内部全套电气电气仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接 
11.其它：符合设计、施工验收规范及甲方使用要求
	台
	1
	54687.105
	54687.105

	5
	干式变压器 T1 SCB11-630KVA
	1.名称：干式变压器 T1 
2.型号：SCB11  
3.容量（kVA）：630KVA  
4.电压（kV）：10KV  
5.综合单价应包含完成该项目的所有元器件 
6.其它：符合设计、施工验收规范及甲方使用要求
	台
	1
	84201.227
	84201.227

	6
	低压密集母线槽 CCX8-1250/4
	1.名称：低压密集母线槽 
2.型号： CCX88 
3.规格：CCX8-1250/4    
4.容量(A)：1250A  
5.线制：四线  
6.安装部位：变压器至低压进线柜
	m
	4
	2835.338
	11341.352

	7
	始端箱
	1.名称：始端箱  
2.型号  
3.规格  
4.容量(A)：1250A 
5.其它：符合设计、施工验收规范及甲方使用要求
	台
	2
	1078.044
	2156.088

	8
	低压进线柜 D01
	1.名称：低压进线柜 D01  
2.型号：GCS  
3.规格：（宽*深*高）1200*1000*2200 
4.柜内电气元件要求：详设计图纸 
5.安装方式：详图 
6.箱体支架(基础)制作安装另计 
7.其他：开孔、配线、盘柜防火、防火封堵、堵洞、按钮、压焊接线端子、箱体接地 
8.综合单价应包含完成该项目的所有元器件（除电气火灾监控模块、消防电源监控模块） 
9.含柜体及母线铜排（含柜顶、柜内）安装，除清单调试项目以外的可调零部件调试，盘柜配线及控制电缆、互联安装 
10.含柜体安装及其内部全套电气电气仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接 
11.其它：符合设计、施工验收规范及甲方使用要求
	台
	1
	23928.223
	23928.223

	9
	低压补偿柜 D02
	1.名称：低压补偿柜 D02 
2.型号：GCS 300Kvar  
3.规格：（宽*深*高）600*1000*2200  
4.柜内电气元件要求：详设计图纸 
5.安装方式：详图 
6.箱体支架(基础)制作安装另计 
7.其他：开孔、配线、盘柜防火、防火封堵、堵洞、按钮、压焊接线端子、箱体接地 
8.综合单价应包含完成该项目的所有元器件（除电气火灾监控模块、消防电源监控模块） 
9.含柜体及母线铜排（含柜顶、柜内）安装，除清单调试项目以外的可调零部件调试，盘柜配线及控制电缆、互联安装 
10.含柜体安装及其内部全套电气电气仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接 
11.其它：符合设计、施工验收规范及甲方使用要求
	台
	1
	33413.919
	33413.919

	10
	低压出线柜 D03
	1.名称：低压出线柜 D03 
2.型号：GCS 
3.规格：（宽*深*高）600*1000*2200  
4.柜内电气元件要求：详设计图纸 
5.安装方式：详图 
6.箱体支架(基础)制作安装另计 
7.其他：开孔、配线、盘柜防火、防火封堵、堵洞、按钮、压焊接线端子、箱体接地 
8.综合单价应包含完成该项目的所有元器件（除电气火灾监控模块、消防电源监控模块） 
9.含柜体及母线铜排（含柜顶、柜内）安装，除清单调试项目以外的可调零部件调试，盘柜配线及控制电缆、互联安装 
10.含柜体安装及其内部全套电气电气仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接 
11.其它：符合设计、施工验收规范及甲方使用要求
	台
	1
	22931.623
	22931.623

	11
	低压出线柜 D04
	1.名称：低压出线柜 D03 
2.型号：GCS 
3.规格：（宽*深*高）600*1000*2200  
4.柜内电气元件要求：详设计图纸 
5.安装方式：详图 
6.箱体支架(基础)制作安装另计 
7.其他：开孔、配线、盘柜防火、防火封堵、堵洞、按钮、压焊接线端子、箱体接地 
8.综合单价应包含完成该项目的所有元器件（除电气火灾监控模块、消防电源监控模块） 
9.含柜体及母线铜排（含柜顶、柜内）安装，除清单调试项目以外的可调零部件调试，盘柜配线及控制电缆、互联安装 
10.含柜体安装及其内部全套电气电气仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接 
11.其它：符合设计、施工验收规范及甲方使用要求
	台
	1
	29272.023
	29272.023

	12
	低压出线柜 D05
	1.名称：低压出线柜 D04 
2.型号：GCS 
3.规格：（宽*深*高）600*1000*2200  
4.柜内电气元件要求：详设计图纸 
5.安装方式：详图 
6.箱体支架(基础)制作安装另计 
7.其他：开孔、配线、盘柜防火、防火封堵、堵洞、按钮、压焊接线端子、箱体接地 
8.综合单价应包含完成该项目的所有元器件（除电气火灾监控模块、消防电源监控模块） 
9.含柜体及母线铜排（含柜顶、柜内）安装，除清单调试项目以外的可调零部件调试，盘柜配线及控制电缆、互联安装 
10.含柜体安装及其内部全套电气电气仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接 
11.其它：符合设计、施工验收规范及甲方使用要求
	台
	1
	16374.523
	16374.523

	13
	低压出线柜 D06
	1.名称：低压出线柜 D04 
2.型号：GCS 
3.规格：（宽*深*高）600*1000*2200  
4.柜内电气元件要求：详设计图纸 
5.安装方式：详图 
6.箱体支架(基础)制作安装另计 
7.其他：开孔、配线、盘柜防火、防火封堵、堵洞、按钮、压焊接线端子、箱体接地 
8.综合单价应包含完成该项目的所有元器件（除电气火灾监控模块、消防电源监控模块） 
9.含柜体及母线铜排（含柜顶、柜内）安装，除清单调试项目以外的可调零部件调试，盘柜配线及控制电缆、互联安装 
10.含柜体安装及其内部全套电气电气仪表、铜母线组装并与周边柜的母线连接 
11.其它：符合设计、施工验收规范及甲方使用要求
	台
	1
	30285.123
	30285.123

	14
	负控装置
	1.名称：负控装置安装（1#、2#箱变内）  
2.其它：符合设计、施工验收规范及甲方使用要求
	个(套、台)
	1
	7081.547
	7081.547

	15
	高压电力电缆 YJV22-8.7/10KV-3*95
	1.名称：高压电力电缆  
2.型号：YJV  
3.规格：3*95  
4.材质：铜芯  
5.敷设方式、部位：穿电缆通道敷设 
6.电压等级（kV）：8.7/10KV  
	m
	475
	363.836
	172822.1

	16
	户内高压热缩电力电缆终端头 NSY-10/3.3
	1.名称：户内高压热缩电力电缆头  
2.型号：NSY  
3.规格：3.2  
4.材质、类型  
5.安装部位：电缆终端  
6.电压等级（kV）：10KV
	个
	2
	546.436
	1092.872

	17
	配电室、电缆通道接地母线 镀锌扁钢 -50*5
	1.名称：配电室接地母线  
2.材质：镀锌扁钢  
3.规格：50*5  
4.安装部位：配电室  
5.安装形式
	m
	100
	30.349
	3034.9

	18
	配电室绝缘垫
	1.名称：配电室绝缘垫   
2.材质：橡胶制品  
3.规格：δ10
	m2
	24.8
	103.422
	2564.8656

	19
	防火堵洞 盘柜下
	1.名称：防火堵洞 盘柜下  
2.材质  
3.方式  
4.部位
	处
	6
	120.626
	723.756

	20
	防火堵洞 保护管
	1.名称：防火堵洞 保护管  
2.材质  
3.方式  
4.部位
	处
	2
	30.712
	61.424

	21
	配电室基础槽钢 10#
	1.名称：基础槽钢  
2.规格：10#  
3.类型
	m
	13.4
	81.752
	1095.4768

	22
	电缆保护管 玻璃钢管DN150
	1.名称：电缆保护管  
2.材质：玻璃钢管   
3.规格：DN175  
4.敷设方式：埋地
	m
	366
	121.242
	44374.572

	23
	电缆沟接地极 ∠50*50*5*2500
	1.名称：电缆通道接地极  
2.材质：镀锌角钢  
3.规格：∠50*50*5*2500 
4.土质  
5.基础接地形式
	根（块）
	15
	129.789
	1946.835

	24
	配电室防鼠板
	1.名称：防鼠板  
2.规格
	m2
	1.5
	451.759
	677.6385

	25
	电缆警示标志桩
	 
	个
	33
	39.6
	1306.8

	26
	高、低压柜PMS定位
	 
	台
	10
	330
	3300

	27
	配电室PMS定位
	 
	间
	1
	1320
	1320

	28
	变压器PMS定位
	 
	台
	1
	330
	330

	29
	电缆检查井PMS定位
	 
	座（根）
	6
	220
	1320

	30
	高压电缆PMS定位
	 
	m
	475
	2.75
	1306.25

	31
	配电室绝缘靴
	 
	双
	1
	82.5
	82.5

	32
	配电室绝缘手套
	 
	双
	1
	38.5
	38.5

	33
	配电室高压验电笔
	 
	根
	1
	64.9
	64.9

	34
	令克棒
	 
	付
	1
	145.2
	145.2

	35
	灭火器
	 
	kg
	4
	17.6
	70.4

	36
	配电室制度牌、系统图牌制作、安装
	 
	套
	1
	550
	550

	37
	供电公司系统运行维护费
	供电公司系统运行维护费，结算时提供发票，按发票金额结算；
	项
	0
	33000
	

	38
	电缆检查转角矩形井
	1.井类型、规格尺寸：转角电缆检查井 详见图纸  
2.综合单价包含：包含模板制安、拆除等工作内容；
	座
	4
	3894.561
	15578.244

	39
	电缆检查圆井
	1.井类型、规格尺寸：转角电缆检查井 详见图纸 ； 
2.综合单价包含：包含模板制安、拆除等工作内容；
	座
	2
	2439.624
	4879.248

	40
	挖、填电缆沟土方
	1.土壤类别：综合 
2.挖土深度：2米以内 
3.弃土运距及其他费用：投标人自行综合考虑，结算时综合单价不作调整；
	m3
	292.4
	91.993
	26898.7532

	41
	管道混凝土C20包封
	1.混凝土种类：商品砼  
2.混凝土强度等级：C20
	m3
	0
	
	

	42
	破除沥青混凝土路面
	1.材质：沥青混凝土路面  
2.厚度：200mm
	m2
	13.2
	37.818
	499.1976

	43
	拆除基层
	1.材质：沥青砼  
2.厚度：175mm  
3.部位：道路
	m2
	13.2
	11.803
	155.7996

	44
	沥青混凝土恢复
	1.沥青品种:参原路面  
2.沥青混凝土种类：参原路面   
3.厚度：20cm
	m2
	13.2
	166.782
	2201.5224

	45
	沥青稳定碎石
	1.沥青品种：参原设计  
2.厚度：17.5cm
	m2
	13.2
	68.86
	908.952

	46
	清除草皮
	草皮种类：综合
	m2
	179
	1.144
	204.776

	47
	铺种草皮
	1.草皮种类 ：参原草铺 
2.铺种方式：综合  
3.养护期：养活
	m2
	179
	30.932
	5536.828

	48
	人工开井壁孔
	1.名称：人工开井壁孔  
2.规格：Φ200  
3.类型：综合  
	个
	4
	174.636
	698.544

	49
	配电室电力变压器系统
	1.名称：A1#配电室电力变压器系统（含51、52、54）
	系统
	1
	11468.127
	11468.127

	50
	配电室送配电装置系统 10KV
	1.名称：A1#配电室送配电装置系统  
2.电压等级（kV）：10KV 
	系统
	1
	5290.45
	5290.45

	51
	配电室送配电装置系统 1KV
	1.名称：A1#配电室送配电装置系统  
2.电压等级（kV）：1KV  
	系统
	0
	
	

	52
	密集母线槽试验
	1.名称：密集母线槽试验  
2.电压等级（kV）：1KV
	段
	0
	
	

	53
	母线调试 10KV
	1.名称：母线调试 10KV  
2.电压等级（kV）：10kv
	段
	1
	3102.33
	3102.33

	54
	母线调试 1KV
	1.名称：母线调试 1KV  
2.电压等级（kV）：1KV
	段
	0
	
	

	55
	接地网装置试验
	1.名称：接地装置试验  
	系统
	1
	1273.36
	1273.36

	56
	微机保护装置调试
	1.名称：微机保护装置调试  
2.类型
	台（套）
	1
	9741.061
	9741.061

	57
	规费
	
	
	
	
	5211.81

	58
	安全文明措施费
	
	
	
	
	11669.03

	  合　　计（金额含10%税费。）
	
	773802.29

	
	
	


2
6

