附件1：
绵阳富诚投资集团有限公司采购安装天府通健康码人脸识别考勤一体机项目方案说明
一、目的
1.为了更准确、更及时、更全面的掌握员工考勤情况和疫情期间对员工身体健康的监测，实现集团对考勤一体机的统一管理，以及集团全体职工出勤情况的管控，使集团可以更方便、更快捷的获得全体职工的出勤情况。
2.为了避免非本公司闲杂人员随意进入公司，凡进入公司人员必须门禁打卡或者人脸识别进出，并做到“一卡一进出”，“一人一进出”。非本公司人员进出可根据需要对接的部门，按照张贴在感应玻璃门上的联系方式联系相关部门，得到准许的情况下测温扫码方可进入。
3.为了方便集团员工的工作和生活，加强公司内部信息的保密措施及集团员工的人身安全保障，建议将西侧5楼电梯设为员工专用梯，东侧5楼电梯设为外来人员专用梯，并在地下室、一楼、五楼、六楼电梯口显眼处设立明显的标识标志共五套。
二、安装物品及范围
1.人脸识别考勤机一体机分别在以下地点安装使用：东侧5、6楼电梯口、西侧5楼电梯口；
2.脸卡识别机在以下地点安装使用：东侧5、6楼防火门处；
3.玻璃地弹双开门在以下地点安装使用：东侧5、6楼防火门处；
4.可视化门铃在以下地点安装使用：东侧5楼电梯口（连接党群行政部524办公室）；
共计需要人脸识别考勤一体机3台、脸卡识别机2台，玻璃地弹双开门2道，可视化门铃1个。
三、人脸识别考勤一体机组成部件及功能
1.一卡通：一卡通系统是具有电子身份识别和电子消费双重功能，可进行门禁通行、停车场出入、考勤、就餐、自由消费等功能。（可根据实际需要开通相应功能）
2.主控制器:它是自动门的指挥核心,通过网络大数据核对有关指令程序的大规模集成块,发出相应指令,指挥马达或电锁类系统工作;同时人们通过主控器调节门扇开启速度、开启幅度等参数。
3.健康码人脸识别测温:负责采集核对信息,并有语音提示,信息核对通过后，它就给主控制器一个脉冲信号;动力马达:提供开门与关门的主动力,控制门扇加速与减速运行。
 操控原理图如下：
[image: image1.png]


[image: image3.png]@0 AFRER

EEEE
O e

STRBETR

[T BHREAFIE




4.富诚集团现有电动玻璃门处不再另行改造，只需对现有门禁系统进行改进增加健康码人脸识别测温设备系统、更换网络系统,强弱电布线至使用位置等工作。
    天府通人脸识及考勤机设置示意图：
[image: image4.png]e

[ECRRIRRHS
\ 11858

| o wEm
Ll

N? | [ S?
SR
f Wi bl
/ /
// e -
/ Ly
/1w
/
7 /
= / / /
RRBARA // /
HME—AH / if

RFBFNRZRFRLE





[image: image5.jpg]



双开玻璃门设计效果图如下（5楼、6楼相同位置）：
[image: image6.jpg]



可视化门铃效果图如下：

[image: image2.jpg]



